제 안 요 청 서

- 통합 국가지하수측정(관측)망 설치‧운영 방안 마련 연구 -

2018. 8

환   경   부

토양지하수과

	목 차

Ⅰ. 제안의 일반사항	1

Ⅱ. 제안요청 내역	2

Ⅲ. 제안서 작성요령	11

Ⅳ. 제안서 평가방법	13

붙임 : 입찰관련 서식	17

Ⅰ		제안의 일반사항

1. 입찰에 부치는 사항

❍ 용 역 명 : 통합 국가지하수측정(관측)망 설치‧운영 방안 마련 연구

❍ 용역범위 : “Ⅱ. 제안요청 내역” 참조

❍ 용역기간 : 계약일 ~ 8개월

❍ 사업규모 : 100,000천원(부가세 포함)

2. 입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

3. 입찰일정 및 관련사항

❍ 입찰공고문 참조

Ⅱ		제안요청 내역

1. 사업개요

❍ 사 업 명 : 통합 국가지하수측정(관측)망 설치‧운영 방안 마련 연구

❍ 사업기간 : 계약일 ~ 8개월

❍ 소요예산 : 100,000천원(부가세 포함)

※ 예산과목: 071-1100-1141-301-260-01(지하수수질보전대책 일반연구비)

2. 추진배경

❍ 물관리 일원화에 따라 기존 지하수 수질 및 수량 측정(관측)망의 효율적인 통합‧연계 방안 마련 필요

❍ 국내 지하수 환경에 최적화할 수 있는 수질-수량 통합측정(관측)망 설치․운영 방안 마련 필요

- 기존 지하수측정(관측)망의 설치․운영 현황 및 기존 연구자료 검토를 통해 문제점 및 개선과제를 도출하여 수량 및 수질의 종합 모니터링이 가능한 통합지하수측정(관측)망 설치․운영 방안 마련

3. 주요 과업내용

❍ 기존 지하수측정(관측)망 현황, 연구자료 및 활용사례 검토

❍ 주요 선진국의 지하수측정(관측)망 관련법령 및 최신자료 수집 및 분석

❍ 기존 지하수측정(관측)망 설치․운영 문제점 도출 및 효율적 연계‧통합관리 방안 마련

❍ 신규 통합지하수측정(관측)망 설치․운영방안 및 향후계획 마련

❍「통합지하수측정(관측)망 설치․운영」고시 개정안 마련

4. 세부 과업내용

□ 기존 지하수측정(관측)망·타기관관측망 현황, 기존 연구자료 및 활용사례 검토

❍ 지하수수질측정망, 국가지하수관측망, 타기관관측망(농촌지하수관측망, 지자체 보조지하수관측망, 기타 관측망*) 등 추진현황 검토

* 4대강관측망, 사후환경관측망 및 하천-지하수 측정망 등

- 목적, 구축기준, 구축현황 및 구축계획 등 검토

- 운영, 유지관리, 자료 취합 및 분석․평가방법 등 검토

❍ 지하수수질측정망, 국가지하수관측망, 타기관관측망 관련 연구자료 검토

- 기존 지하수 수량/수질 조사․연구자료 검토

- 설치․운영 개선방안에 대한 기존 연구자료 검토

❍ 기존 지하수측정(관측)망 활용방안 및 사례 검토

□ 주요 선진국의 지하수측정(관측)망 관련 법·제도 및 최신 연구자료 수집 및 분석

❍ 지하수 수량·수질 모니터링 현황, 법·제도 및 설치․운영방법 등

- 최신 법·제도, 운영 현황, 측정망(관측망)의 표준화된 설치기준,  모니터링 체계․방법, 생산자료 해석․평가 및 활용(공개 등)

- 수질분석 및 자동측정 항목

- 설치 심도(기준 심도), 주요 대수층 내 스크린 설치 기준 등

□ 기존 지하수측정(관측)망의 문제점 및 효율적 연계‧통합관리 방안 마련

❍ 기존 지하수측정(관측)망 설치‧운영의 문제점 검토‧제시

- 기존 지하수 측정(관측)망의 설치(설치위치, 설치심도, 구경 등)의 문제점 제시

- 기존 지하수 측정(관측)망의 운영상(분석항목, 분석주기, 조사‧보고 체계 등)의 문제점 제시

❍ 기존 지하수측정(관측)망에 통합 측정기능 추가 방안 등 효율적 연계‧통합 관리체계 방안 마련

- 기존 측정망(수질)에 수량측정 기능을 추가하고 관측망(수량)에 수질측정 기능을 추가함에 따라 발생할 수 있는 문제점 검토

※ 구조특성 기인에 따른 실질적인 지하수 수량정보 확보 가능 여부, 관경협소 등 유지관리 문제점, 기존 수질측정망과 연계해석 가능여부 등

- 기존 지하수측정(관측)망에 통합기능 추가(자료 취득 및 전송, 운영·관리 방안 포함) 방안 및 중·장기 시설개선(개량) 추진계획 마련

□ 신규 통합지하수측정(관측)망 설치·운영 방안 및 확대계획 마련

❍ 통합지하수측정(관측)망 표준 설치 및 운영 기준(안) 마련

- 지하수 수질‧수량 동시측정이 가능한 통합지하수측정(관측)망 표준 설치기준(안)*을 마련

* 관측정 구조(형태), 자재, 시공방법 등 표준 시방서 형태 자료로 별도 제출하되, 본 과업에 대한 사항은 중간보고회(’18.12월) 때까지 제시하여야 함

- 신규 설치된 통합지하수측정(관측)망을 효율적으로 관리하기 위한 운영기준(안) 마련

❍ 통합지하수측정(관측)망 확대목표 설정 및 소요예산 검토

- 국내 실정에 맞는 통합지하수측정(관측)망 확대목표* 설정, 사업비 산출** 및 대상유역 등 확대 우선순위 검토

* 유역, 지질, 함양/배출 지역 등 지하수 수질 및 수량에 대한 영향인자 및 지역여건(지하수 개발‧이용, 지하수 오염 등)을 고려하여 선정

** 개략단가 도출을 통한 단기, 중장기 및 연차별 소요예산 산출 및 측정망 형태별 설치‧운영(측정 및 유지관리) 단가산출 등

- 수질․수량 실시간 측정이 필요한 지점을 제시하고, 중장기적으로 자동측정항목의 확대를 위해 고려할 사항에 대한 검토․정리

※ 측정방법(자동,수동,반자동 등) 우선순위 선정 등

❍ 통합지하수측정(관측)망 활용 및 고도화 방안 마련

- 측정망 자료를 활용한 국가적 지하수 수질․수량 평가 방안 제시

- 측정자료 활용 고도화를 위한 추가 조사사업 제안

□「통합지하수측정(관측)망 설치․운영」고시 개정안 마련

❍ 운영기관, 구성체계, 조사항목·주기 등 통합지하수측정(관측)망 운영 전반에 대한 가이드라인 제시

❍ 통합지하수측정(관측)망 중·장기 설치 및 확대 세부추진 계획안 마련

❍ 측정자료 관리 및 활용 방안 마련(결과 검증 및 보고체계, 공개방법 등)

* 본 과업에 대한 사항은 중간보고회(’18.12월) 때까지 제시하여야 함

5. 행정사항

1) 과업의 착수

❍ 과업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 환경부의 승인을 얻어야 한다.

- 과업수행 방향 및 방법

- 과업수행 세부내용 및 세부수행계획(세부일정표 포함)

- 각 분야별 참여 전문인력 및 조직편성(책임연구원 이력서 포함)

- 기타 과업수행에 필요한 사항

❍ 과업수행자가 제출한 일정표나 과업수행내역은 감독관의 필요에 따라 조정할 수 있으며, 과업내용과 관련하여 감독관이 추가로 요구하는 사항이나 특별히 명기되지 않은 경우에는 과업수행자 부담으로 시행하여야 한다.

❍ 과업수행자는 참여 전문인력 등 중요사항 변경에 대하여는 환경부의 사전 승인을 받아야 하며, 기타 경미한 변경사항에 대해서는 실정에 맞게 계획을 변경하고 환경부에 통보하여야 한다.

2) 보고회 등의 개최

❍ 과업수행자는 본 용역사업 수행기간 중 감독기관의 요청이 있을 때 수행상황을 보고하여야 하며, 수행사항에 대하여 착수보고회 1회(계약일로부터 30일 이내), 중간보고회 1회(18.12월 중 개최), 최종보고회 1회(계약완료일로부터 30일 이전) 이상 개최하여야 한다.

❍ 또한, 용역사업의 중요사항을 결정할 때에는 전문가 등 자문위원의 기술적 자문을 받아야 한다.

❍ 과업수행자는 과업의 효율적 수행을 위하여 과업내용의 추진 및 진행사항을 주기적으로 보고(1회/1월) 하여야 한다.

❍ 회의에 필요한 비용은 과업수행자가 부담하고, 보고회 개최 1주일 전에 감독관에게 회의에 필요한 보고서를 제출해야 한다.

- 필요시 회의 이전에 감독관과 과업수행자가 참여하는 사전검토회의를 개최하여야 한다.

3) 보고서 작성 및 제출

❍ 최종보고서는 과업 종료 10일 전 각종 회의 내용을 반영하여 작성하고 발주처의 검토를 받아 완성하여야 한다.

❍ 용역성과 최종보고서는 발주기관의 검토를 받아 완성하여야 한다.

❍ 본 용역과업이 완료된 후 제출하는 모든 성과품은 자료의 효율적인 유지관리 및 보관을 위해 전산자료로 제출하여야 한다.

4) 성과품 제출

❍ 중간보고서 : 15부

❍ 최종보고서(요약본 포함)： 30부, CD 2매(pdf 파일변환 포함)

- 보고서에는 참여연구자 명단과 참여분야 등도 함께 기재

- 요약내용은 보고서 전면부에 포함하되 20쪽 이내로 요약

5) 하자보증 및 책임관계

❍ 사업수행자는 사업종료 후 사업비 중 경비 사용내역서를 제출하여야 하며, 감독관은 이에 대한 검토 후 정밀정산을 위한 추가 자료를 요구할 수 있다.

❍ 과업수행자는 최종보고서상의 하자로 인하여 국가에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 하여야 한다.

❍ 과업수행자는 용역이 완료된 후 각종 성과품의 미비사항 등 보완사항이 발생한 경우, 최종 성과품에 그 내용을 즉시 보완하여 제출하여야 한다.

6) 과업 조정 및 중지

❍ 과업수행 과정에서 과업범위의 조정 및 내용의 변경이 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아야 하며, 동 승인을 받은 후 과업수행자는 용역금액의 범위 내에서 이를 조정 또는 변경을 요청할 수 있다.

❍ 본 용역의 목적상 필요하다고 판단되어 감독관이 추가 과업지시를 할 때에는 과업수행자는 이에 응하여야 하며, 이때 소요되는 비용은 과업수행자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

❍ 천재지변 등 불가피한 사항이 발생하여 정상적인 과업수행이 불가능한 경우에는 과업내용 및 기간을 변경할 수 있다.

❍ 과업수행자의 귀책사유로 인하여 용역의 계속 수행이 불가능하거나, 공청회 등 각종 회의를 개최하지 않는 등 과업을 수행하지 않는 경우 발주자는 용역중지를 명할 수 있다.

7) 과업수행의 준수사항

❍ 과업지시서에 명기되지 않은 사항 및 부대업무에 대한 감독관의 요청 시 과업수행자는 이에 응하여야 한다.

❍ 과업 수행 시 과업범위의 조정 및 내용의 변경이 필요한 경우 발주처의 용역사업 금액 범위 내에서 이를 조정 또는 변경할 수 있다.

❍ 과업수행 중 용역사업 발주자인 환경부와 과업수행자간 이견이 있을 때에는 양자 상호협의를 통하여 해결하되, 계약 쌍방 간의 의견이 상이할 때는 환경부의 해석이 우선한다.

❍ 본 과업수행 중 책임연구원 및 각 분야의 연구원을 교체할 때는 반드시 사전에 발주기관의 승인을 받아야 한다.

❍ 과업수행계획서에 제시한 각종 수행계획 및 방법에 대해서는 과업수행자의 부담으로 시행한다.

❍ 과업수행자는 과업수행과 관련된 제반업무 수행시 안전상의 문제가 발생하지 않도록 참여연구원에 대하여 항상 안전교육을 실시하여야 하며, 안전사고 발생에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

8) 연구비 집행결과보고 및 정산

❍ 과업수행자는 연구비 집행에 대하여 적정한 관리를 하여야 하며, 관련 증빙서류를 구비하여 보관 및 관리하여야 한다.

❍ 과업수행자는 계약완료 후 5일 이내에 연구비 집행에 대하여 관련 증빙서류와 함께 결과보고를 하여야 한다.

❍ 감독관은 과업수행자가 제출한 연구비 중 경비 집행결과 서류를 검토하여 연구비 집행에 대한 정산을 실시한다.

- 연구비의 집행 및 정산기준에 대하여는 계약특수조건이 정하는 바에 따른다.

- 과업수행자는 정산결과 집행 및 정산기준을 위반한 부적정 집행금액과 집행잔액 등에 대하여는 즉시 반환하여야 한다.

❍ 사업비의 단가적용, 사업물량 및 정산에 대한 부당함이 사업기간 중 또는 종료 후 발견되었을 때는 감액 또는 환불 조치할 수 있다.

9) 보안 및 기타사항

❍ 과업수행자는 과업진행 중 또는 완료 후 본 과업에 관한 일체의 사항을 외부에 누설하여서는 아니되며, 보안규정을 철저히 준수하고 과업수행계획서와 함께 보안각서를 제출하여야 한다.

❍ 과업수행자 보안대책을 강구하여 발주기관의 승인을 받아야 하며 자료보관함 설치 및 관리자 지정, 용역과업 자료의 분실, 도난 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 비치하여 관리책임자를 지정한다.

❍ 보안사항은 발주기관과 협의하여 보안상 결함이 없어야 하고, 이의 불이행으로 인한 책임은 과업수행자가 가져야 하며, 필요시 발주기관은 용역업체의 보관, 관리 상태를 점검한다.

❍ 본 과업수행자의 변동이 있을 때는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 과업수행자가 져야 한다.

❍ 과업수행자는 성과물에 대하여 책임을 지며, 본 과업을 추진함에 있어 외부자료를 사용할 경우 저작권 저촉여부 등을 필히 검토하여야 하며, 문제발생 시 이에 대한 책임을 져야 한다.

❍ 연구용역 수행과정에서 득한 자료, 분석결과 등 각종 산출물은 연구용역 완료후 용역 발주자에게 반납하여야 하며, 과업수행자가 임의로 사용하여서는 아니 된다.

❍ 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항은 용역발주자와 협의하여 수행하되 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 일반계약 규정 및 용역관계 규정에 준한다.

❍ 성과품은 친환경상품 구매특수조건에 따른 친환경인증제품을 사용하여야 한다.

❍ 본 과업수행의 결과로 발생하는 모든 결과물의 지식재산권은 용역계약 일반조건(계약예규)에 의하여 발주기관과 계약상대자가 공동으로 한다.

- 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 협의를 통해 「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있다.

3		제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 일반

❍ 제안서는 한글로 작성함을 원칙으로 하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어표를 제시하고 내용을 상세히 기술한다.

❍ 제안서의 용지규격은 A4 크기로 한쪽당 최대 45줄을 넘지 않게 하고, 각 쪽에는 장별 일련번호를 부여한다.

❍ 제안서는 양면인쇄를 하여야 하며, 각 페이지 상단 머리글에는 목차 내용을 표시하여야 한다.

❍ 쪽수는 A4용지 100쪽 이내(표지포함)로 하며, 서식 하단 중앙부에 쪽수를 기재하여야 한다. 단, 첨부물은 페이지 제한이 없다.

❍ 제안서의 구성 및 목차는 가능한 제안서 작성지침의 순서 및 목차에 의해 작성하여야 하며, 증빙과 관련된 자료는 별첨으로 제출하여야 한다.

❍ 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

❍ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

❍ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해 배상 책임을 져야 한다.

2. 제안서 작성 요령

작 성 항 목	작 성 방 법
Ⅰ.제안개요
1. 제안목적 및 배경 2. 제안범위 3. 추진전략 4. 제안의 특징 및 장점	∙제안사는 해당과업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
Ⅱ.제안업체 일반
1. 일반현황	∙제안사의 일반현황 및 주요 연혁(붙임1 서식)
2. 조직 및 인원	∙제안사의 조직 및 인원현황을 제시
3. 주요사업실적	∙제안사업과 관련이 있는 주요사업실적을 제시(붙임2 서식)
Ⅲ.사업 수행부문	∙과업 내용 및 과업을 원활하게 수행하기 위한 구체적 수행방안 제시
Ⅳ.사업관리방안
1. 추진계획	∙사업추진일정, 산출물의 종류, 제출시기, 보고방안 등을 제시
2. 수행조직 및 업무분장	∙원활한 사업의 수행을 위한 수행조직을 구성하고 각각의 업무분장을 제시
3. 투입인력 및 이력사항	∙투입인력에 대한 이력사항을 기재하고, 특히 각 부문별 책임자에 대한 이력사항은 경력과 실적 위주로 구체적으로 기술(붙임3 서식)
Ⅴ.기타	∙위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술

4		제안서 평가방법

1. 제안서 평가

가. 평가 원칙

❍ 평가결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없으며, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 아니함

나. 기술평가

<평가항목 및 배점>

❍ 평가항목 및 배점(최종 80점으로 환산)

평가항목	세부 확인사항	배점
총 점		100
1. 사업수행계획서		60
○ 사업내용의 이해도	- 과업지시서의 이해정도 - 과업지시서 요구사항의 반영여부	5 5
○ 사업에 대한 접근방법	- 과업수행체계의 합리성 - 과업추진 단계 설정의 적절성 - 과업범위 설정의 타당성	10 10 5
○ 사업수행 세부 추진계획	- 과업수행의 총괄계획 - 단계별 추진계획의 현실성 - 분야별 업무내용의 적정성	5 10 10
2. 사업수행실적		20
○ 최근 5년간 해당분야 실적	- 최근 5년간 “환경정책” 또는 “환경관련 법령” 연구용역 수행 실적	20
3. 기술 및 연구인력		20
○ 참여인력의 구성	- 분야별 인력 구성원 수 - 인력 구성원의 전문성 - 인력 구성원의 연구실적	5 5 5
○ 책임연구자의 전문성	- 책임연구자로서의 사업수행성 및 해당분야 연구 참여 실적	5

[참고]

제안서 세부 평가기준

평가항목	세부확인사항	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
1. 사업수행계획서
○ 사업내용의 이해도	- 과업지시서의 이해정도	5	4	3	2	1
	- 과업지시서 요구사항의 반영여부	5	4	3	2	1
○ 사업에 대한 접근방법	- 과업수행체계의 합리성	10	8	6	4	2
	- 과업추진 단계설정의 적절성	10	8	6	4	2
	- 과업범위 설정의 타당성	5	4	3	2	1
○ 사업수행 세부 추진계획	- 과업수행의 총괄계획	5	4	3	2	1
	- 단계별 추진계획의 현실성	10	8	6	4	2
	- 분야별 업무내용의 적정성	10	8	6	4	2
2. 사업수행실적
○ 최근 5년간 해당분야 실적	- 최근 5년간 “환경정책” 또는 “환경관련 법령” 연구용역 수행 실적	20	16	12	8	4
3. 기술 및 연구인력
○ 참여인력의 구성 및 전문성	- 분야별 인력 구성원 수	5	4	3	2	1
	- 인력 구성원의 전문성	5	4	3	2	1
	- 인력 구성원의 연구실적	5	4	3	2	1
	- 책임연구자로서의 사업 수행성	5	4	3	2	1

❍ 평가방법

- 평가위원회를 구성하여 제안서 제출업체의 제안내용을 항목별로 평가요소에 따라 개별적으로 평가

- 항목별 점수는 제안업체별로 차등 부여함을 원칙으로 함

다. 가격 평가

❍ 입찰가격 평점산식

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

ㆍ평점 = 입찰가격평가배점한도 ×	（	최저입찰가격	）
		당해입찰가격

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

※ 입찰가격평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

ㆍ평점 = 입찰가격평가배점한도 ×	（	최저입찰가격	）
		추정가격의 80%상당가격

＋	〔	2 ×	(	추정가격의80%상당가격－당해입찰가격	)	〕
				추정가격의80%상당가격－추정가격의60%상당가격

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 해당입찰가격 : 해당평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

※ SW사업의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

※ 입찰가격평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

2. 협상 및 사업자 선정

❍「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규 제381호, 시행 ‘18.6.7)」에 따라 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점 한도의 85%이상인 자를 협상 적격자로 선정하고, 기술평가점수(80%)와 가격평가점수(20%)를 합산하여 최고 득점자부터 우선협상 실시

- 종합평가 결과 점수가 동일한 경우에는 기술평가 점수가 높은 자를 우선

❍「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약방법)의 규정에 의하여 계약

5		입찰관련 서식

(붙임 제1호 서식)

업체 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

(붙임 제2호 서식)

본 용역관련 주요연구실적

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

- 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재한다.

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며, 비고란에 원도급 회사를 기재한다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

- 본 란에 기재한 내용에 대한 증빙서류를 첨부해야하며, 첨부하지 않은 사업은 인정치 않음(증빙서류 : 실적증명원, 계약서 사본)

(붙임 제3호 서식)

참여인력 이력사항

성명			소속		직책		연령	세
학력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업 참여임무				사업 참여기간			참여율		%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발주처	비고

(붙임 제4호 서식)

입찰참가신청서 *아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록 번 호
	주 소			전화번호
	대 표 자			생년월일
입찰개요	입찰공고 (지명)번호	제 호		입찰일자
	입찰 건명
입찰보증금	납 부	․보증금 율: % ․보증액 : 금 원정(￦ ) ․보증금납부방법:
	납부면제 및 지급확약	․사유: ․본인은 낙찰 후 계약 미 체결시 귀부(처ㆍ청)에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 생년월일		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고 합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 부(처ㆍ청)의 일반(제한ㆍ지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매ㆍ기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임 서류: 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 2018 . . . 신청인 (인)(법인인감날인) 환경부장관 귀하
세입세출외현금출납공무원 성명: (인) 유가증권취급공무원 성명: (인)

(붙임 제5호 서식)

가격제안서
입찰내용	공고번호		입찰일자
	건 명
	금 액	금 원정(￦ )
	준공(납품)년월일
입찰자	상호또는법인명칭		법인등록번호
	주 소		전화번호
	대 표 자		생년월일
본인은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙에 의한 공사(물품구매․기술용역) 입찰 유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매․기술용역) 계약일반조건․계약특수조건․설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품․용역수행) 기한내에 공사(물품․용역)을 완성(제조․납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 산출내역서 1부. 2018 년 월 일 입찰자 (인)(사용인감날인) 환경부장관 귀하

(붙임 제6호 서식)

공동수급 표준협정서 (공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

(붙임 제7호 서식)

합 의 각 서

입찰공고번호	환경부 공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

(붙임 제8호 서식)

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 업무처리」가 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 「OECD뇌물방지 협약」이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 환경부에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 이번 입찰과 관련하여 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 어떠한 사항에 대하여도 경쟁자들과 사전에 협의․연락․합의․조정 등을 한 사실이 없음을 서약함과 동시에, 이후에도 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

가. 이를 위반하여 입찰집행 중 또는 입찰집행 후에 담합사실이 인정되는 경우에는 입찰중지, 입찰무효, 계약해제․해지, 공사중지, 손해배상청구, 공정거래위원회의 통지, 검찰고발 등 일체의 조치를 취하여도 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

나. 또한, 경쟁입찰과 관련한 담합으로 환경부에 손해를 입혔을 경우에는 다음 각호의 금액을 배상하도록 하겠습니다.

(1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

(2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

(3) 기타 환경부가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

다. 전 ‘나’호에도 불구하고 구체적인 손해액을 산정하기가 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상하도록 하겠습니다.

라. 전 ‘나’, ‘다’호의 배상액은 환경부가 청구한 날로부터 60일 이내에 납부하도록 하겠으며, 이 기간내에 납부하지 못할 경우에는 환경부가 당사에게 지급할 타 대가에서 우선 공제하여도 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계 직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우, 당해 입찰건에 대하여 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제․해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 위 “제1호(입찰담합)” 또는 “제2호(금품․향응 제공)”이 적발되어 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 3월이상 2년이하의 기간동안 환경부에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

4. 당사 임․직원은 경쟁자와 입찰담합 행위를 금지하고, 관계 직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부 비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 귀사의 조치와 관련하여 당사가 귀사를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년     월     일

서 약 자 :             대표자 :         (인)

환경부 장관 귀하

(붙임 제9호 서식)

입찰서
입찰내용	공고번호	제 호	입찰일자	. . .
	건명
	금액	금 원정(￦ )
	준공(납품)연월일
입찰자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주소		전화번호
	대표자		생년월일
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사[물품구매(제조)ㆍ용역]입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사[물품구매(제조)ㆍ용역]계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. . . . 입찰자 (인) 귀하
22221-20511일 95.6.30 승인			210mm×297mm (신문용지 54g/㎡)